## Slide 1: POMPE DE CĂLDURĂ
lector universitar dr. Simona Guțiu
ASE BUCUREȘTI

## Slide 2: Cuprins
Cadru Legislativ;
Definiția pompelor de căldură;
Clasificarea pompelor de căldură și modul de funcționare;
Coeficientul de performanță;
Performanța energetică a clădirilor;
Certificatul de performanță energetică;
Sisteme alternative pentru creșterea performanței energetice conform Legii 372/2005;
Avantajele pompelor de căldură;
Dezavantajele pompelor de căldură;
Factori legislativi care contribuie la promovarea pompelor de căldură;
Bariere legislative sau administrative/tehnice în calea implementării sistemelor de pompe de căldură în România;
Obiectivele UE;
Concluzii. Propuneri legislative.

## Slide 3: I. Cadru legislativ.
Directiva 2012/27/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 octombrie 2012 privind eficiența energetică;
Directiva (UE) din 2023 a Parlamentului European și a Consiliului privind eficiența energetică și de modificare a Regulamentului (UE) 2023/955 (adoptată recent de Consiliul European – 25 iulie 2023);
Directiva 2010/31/UE a Parlamentului European și Consiliului din 19 mai 2010 privind performanța energetică a clădirilor;
Directiva (UE) 2018/2001 a Parlamentului European și a Consiliului din 11 decembrie 2018 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile;
Legea nr. 372/2005 privind performanță energetică a clădirilor („Legea 372/2005“);
Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții;
Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal („Codul Fiscal“);

## Slide 4: II. Ce este pompa de căldură?
Definiția din Legea nr. 372/2005:
Pompa de căldură este un mecanism dispozitiv sau instalație care transferă căldura din mediul natural - aer, apă sau sol - către clădire sau către instalații industriale, inversând fluxul natural al căldurii, astfel încât să circule de la o temperatură mai scăzută spre una mai ridicată. În cazul pompelor de căldură reversibile, acestea pot transfera căldura din clădire către mediul natural.

## Slide 5: III. Clasificare. Cum funcționează pompele de căldură?
Există mai multe tipuri de pompe de căldură. Acestea se deosebesc între ele în funcție de sursa din care este transferată căldura, în momentul de față existând trei tipuri de astfel de pompe: sol-apă, apă-apă și aer-apă.
Marea majoritate a pompelor de căldură au 3 componente principale: condensator, evaporator și compresor.
Pompele utilizează un compresor pentru a extrage energia termică din mediu (din pământ, apă sau aer) și un condensator pentru a o elibera înapoi în mediu.
Notes: Pompă de căldură sol-apă
Pompe de căldură sol-apă, cu colector orizontal/sondă verticală, la care sursa de căldură este pământul și în sistemul de încălzire se utilizează apa.
Pompă de căldură sol-apă
Pompe de căldură apă-apă, sursa de căldură este apă din pânză de apă freatică, din lacuri, râuri sau apă de mare și în sistemul de încălzire se utilizează apa.
Pompă de căldură aer-apă
O pompă de căldură aer-apă funcționează atrăgând energie din aerul de afară, energie care este folosită pentru a încălzi aerul dintr-un spațiu sau o încăpere. Ea poate produce energia necesară nu doar atunci când afară este cald, ci și atunci când în exterior se înregistrează temperaturi negative. Aerul înconjurător conține căldură chiar și atunci când temperaturile scad sub zero grade Celsius. Acest tip de instalație poate produce și energia necesară pentru a încălzi apa ce circulă prin diverse instalații de încălzire, așa cum este în cazul caloriferelor sau țevilor din pardoseală.

## Slide 6: IV. Coeficientul de performanță (COP) al pompei de căldură.
Eficiența unei pompe de căldură indică cât de eficient funcționează o pompă de căldură.
COP reprezintă raportul dintre energia termică obținută și cantitatea de energie electrică utilizată pentru funcționarea pompei de căldură. Cu cât mai ridicat este acest coeficient de performanță, cu atât mai puțină energie electrică este utilizată pentru producerea de căldură.
Cel mai mare coeficient de performanță îl ating pompele de căldură de tip apă/apă, care folosesc căldura apei subterane și o transferă la apa sistemului de încălzire, pentru că apa din sol are o temperatură constantă și prin urmare și performanțele pompelor de căldură vor fi maxime tot timpul.
Cele mai puțin eficiente sunt pompele de căldură de tip aer/apă, care folosesc căldura aerului pentru încălzire, ținând cont de faptul că energia este preluată din aer, iar temperatura aerului este mult mai scăzută decât temperatura apei din sol.

## Slide 7: V. Performanța energetică a clădirilor.
Performanța energetică a unei clădiri reprezintă energia efectiv consumată sau estimată pentru a răspunde necesităților legate de utilizarea normală a clădirii, necesități care includ în principal: încălzirea, prepararea apei calde de consum, răcirea, ventilarea și iluminatul.
În vederea analizării performanței energetice a unei clădiri trebuie întocmite (i) auditul energetic și (ii) certificatul de performanță energetică a clădirii.
Auditul energetic al clădirii = totalitatea activităților specifice prin care se obțin date și elemente tehnice despre profilul consumului energetic real al unei clădiri/unități de clădire existente, urmate de identificarea soluțiilor de creștere a performanței energetice, de cuantificarea reducerii consumurilor energetice rezultate din soluțiile propuse, de evaluarea eficienței economice a implementării acestora prin indicatori economici și finalizate cu raportul de audit.

## Slide 8: VI. Certificatul de performanță energetică. Definiție.
Certificatul de performanță energetică:
este documentul elaborat conform metodologiei de calcul al performanței energetice a clădirilor, prin care este indicată performanța energetică a unei clădiri sau a unei unități de clădire şi care cuprinde date cu privire la consumurile de energie primară şi finală, inclusiv din surse regenerabile de energie, precum şi cantitatea de emisii în echivalent CO2.
se elaborează pentru următoarele categorii de clădiri: (i) rezidențiale, (ii) birouri, (iii) învățământ, (iv) sănătate, (v) hoteluri și restaurante, (vi) activități sportive, (vii) comerț și (viii) alte funcțiuni, atunci când acestea sau unitățile acestora, se construiesc, se vând, se închiriază sau sunt supuse renovărilor majore.
Notes: Obținerea certificatului nu este necesară pentru toate categoriile de clădiri, întrucât cerințele de performanță energetică nu se aplică următoarelor categorii de clădiri:
clădiri şi monumente protejate care fie fac parte din zone construite protejate, conform legii, fie au valoare arhitecturală sau istorică deosebită, cărora, dacă li s-ar aplica cerinţele, li s-ar modifica în mod inacceptabil caracterul ori aspectul exterior;
clădiri utilizate ca lăcaşuri de cult sau pentru alte activităţi cu caracter religios;
clădiri provizorii prevăzute a fi utilizate pe perioade de până la 2 ani, din zone industriale, ateliere şi clădiri nerezidenţiale din domeniul agricol care necesită un consum redus de energie;
clădiri rezidenţiale care sunt destinate a fi utilizate mai puţin de 4 luni pe an;
clădiri independente, cu o suprafaţă utilă mai mică de 50 mp.

## Slide 9: VI. Certificatul de performanță energetică. Valabilitate.
Certificatul se elaborează și se eliberează de către auditorul energetic, la solicitarea investitorului/proprietarului/administratorului cădirii.
Valabilitate: 10 ani de la data eliberării înscrisă în certificat.
Excepție: pentru clădirea/unitatea de clădire la care există certificat, dacă se efectuează lucrări de renovare majoră care modifică consumurile energetice ale acesteia.
La încheierea contractului de vânzare, proprietarul are obligația de a transmite certificatul, în original, noului proprietar.
Contractele de vânzare încheiate fără respectarea prevederilor privind punerea la dispoziție a certificatului de performanță energetică sunt supuse nulității relative, potrivit prevederilor Codului civil.

## Slide 10: VII. Sisteme alternative pentru creșterea performanței energetice conform Legii 372/2005.
Pentru clădirile noi/ansamblurile de clădiri noi având funcțiunile de rezidențial, birouri, învățământ, sănătate, hoteluri și restaurante, activități sportive, comerț și alte funcțiuni, prin certificatul de urbanism emis de autoritățile administrației publice competente, în vederea obținerii, în condițiile legii, a autorizației de construire pentru executarea lucrărilor de construcții, pe lângă obligativitatea respectării cerințelor minime de performanță energetică, se va solicita întocmirea unui studiu privind fezabilitatea din punct de vedere tehnic, economic și al mediului înconjurător a utilizării sistemelor alternative de înaltă eficiență, dacă acestea există.
Aceste sisteme alternative pot fi: a) descentralizate de alimentare cu energie, bazate pe surse regenerabile de energie; b) de cogenerare/trigenerare; c) centralizate de încălzire sau de răcire ori de bloc; d) pompe de căldură; e) schimbătoare de căldură sol-aer; f) recuperatoare de căldură.

## Slide 11: VIII. Avantajele pompelor de căldură.
Pompele de căldură consumă, în cele mai multe cazuri, doar o cincime sau un sfert din energia de care au nevoie alte sisteme pentru a produce același nivel de confort.
Nu folosesc combustibili fosili gen cărbune, lemne sau gaz metan, respectiv nu emit dioxid de carbon (CO2) sau alți poluanți în atmosferă.
Randamentul specific oferit de diverse variante de pompe de căldură permite obținerea energiei necesare, apelând la sursa cea mai apropiată și avantajoasă din mediu. Acesta este și motivul pentru care sunt alese în cele mai moderne proiecte imobiliare și în construcțiile ecologice.
Combinând pompa de căldură cu un sistem fotovoltaic (de preferință cu un sistem de stocare) pentru producerea energiei electrice consumate de pompa de căldură, facturile pot fi reduse la minimum, iar în anumite situații se poate ajunge chiar la independență energetică și costuri zero pentru încălzirea și răcirea casei.

## Slide 12: IX. Dezavantajele pompelor de căldură.
Nu este întotdeauna posibil să se folosească o pompă de căldură dacă nu sunt disponibile sursele regenerabile (apă, aer, pământ).
În ceea ce privește folosirea apei subterane sau de suprafață, trebuie să existe disponibilitate resurselor de apă și autorizațiile de utilizare a acestora.
În ceea ce privește pământul, spațiile externe trebuie să fie disponibile pentru sistemul de schimb de căldură cu solul, iar tipul de sol în sine trebuie să fie adecvat.
Este aproape imposibilă folosirea pompelor de căldură la bloc. Dacă se dorește instalarea unor astfel de sisteme pentru clădiri multifamiliale, pentru clădiri de apartamente sau pentru clădiri de birouri, trebuie neapărat ca aceste clădiri, în special clădirile rezidențiale, să aibă un sistem centralizat de furnizare a căldurii.
Pompele de căldură sunt cele mai eficiente atunci când furnizează căldură la temperaturi scăzute. Eficiența acestora scade la clădirile care nu sunt bine izolate, deoarece acestea necesită temperaturi de alimentare mai ridicate.

## Slide 13: X. Factori legislativi care contribuie la promovarea pompelor de căldură.
Implementarea programelor de finanțare acordate de stat cu ajutorul instituțiilor publice/autorităților publice pentru achiziția și instalarea pompelor de căldură pentru persoane fizice și juridice.
Subvenții/finanțare acordate de stat prin diferite programe precum Casa Verde 2023, Casa Verde Clasic, Programul Electric Up.
Facilități fiscale de natură a încuraja instalarea de soluții energetice cu un impact redus asupra mediului și de a încuraja independența energetică.
La data de 13 ianuarie 2023, a fost publicată Legea 39/2023, care modifică art. 291 alin. (3) lit. p) și q) din Codul fiscal prin care scade taxa pe valoare adăugată la pompele de căldură, panourile fotovoltaice și panourile solare termice de la 19% la 5%.

## Slide 14: XI. Bariere legislative, administrative sau tehnice în calea implementării sistemelor de pompe de căldură în România.
Insuficiența programelor de finanțare pentru instalarea și mentenanța pompelor de căldură.
Nu există suficiente programe care să acorde subvenții persoanelor fizice/juridice pentru achiziția și instalarea pompelor de căldură. Or, atât costul pompelor de căldură, cât și costul întreținerii și testarea regulată a pompelor de căldură este destul de ridicat.
În ceea ce privește programele existente, timpul de așteptare pentru a beneficia de programele de finanțare este unul extrem de lung. Spre exemplu, cele două mari runde de finanțare din 2019-2020 și 2021-2022 ale programului Casa Verde au avut timpi mari de așteptare. Zeci de mii de oameni au așteptat chiar și peste un an pentru a le fi aprobate dosarele.

## Slide 15: XI. Bariere legislative, administrative sau tehnice în calea implementării sistemelor de pompe de căldură în România.
Uneori este necesară obținerea avizelor/autorizațiilor pentru instalarea pompelor de căldură de la anumite autorități publice/instituții, i.e. spre exemplu pentru pompa de căldură apă-apă, s-ar putea să fie nevoie de autorizație din partea Apele Române.
Vechimea și eficiența energetică a unei locuințe influențează alegerea tipului potrivit de pompă de căldură.
Un minus pe care îl are pompa de căldură este că ele pot fi o soluție mai degrabă pentru persoanele care stau la casă. Dacă se dorește instalarea unor astfel de sisteme pentru clădiri multifamiliale, de genul clădiri de apartamente sau pentru clădiri de birouri, trebuie neapărat ca aceste clădiri, în special clădirile rezidențiale, să aibă un sistem centralizat de furnizare a căldurii.
Unele pompe de căldură produc zgomot mare și trebuie verificat dacă presiunea acustică la prima fereastră a vecinilor nu depășește limita legală. De asemenea, trebuie verificat dacă emisia de zgomot pe timp de noapte nu depășește valorile limită impuse de lege.

## Slide 16: XII. Obiectivele UE.
Acordul de la Paris:
UE și toate statele sale membre au semnat și ratificat Acordul de la Paris și sunt ferm angajate în punerea în aplicare a acestuia. În conformitate cu acest angajament, statele membre au convenit să înscrie UE pe o traiectorie care să îi permită să devină prima economie și societate neutră din punct de vedere climatic până în 2050.
Acordul de la Paris prezintă un plan de acțiune pentru limitarea încălzirii globale.
Notes: Principalele elemente ale planului de acțiune sunt:
un obiectiv pe termen lung: guvernele au convenit să mențină creșterea temperaturii medii la nivel mondial mult sub 2°C peste nivelurile preindustriale și să continue eforturile de a o limita la 1,5°C
contribuții: înainte și în timpul Conferinței de la Paris, țările au prezentat planuri de acțiune naționale cuprinzătoare privind clima (numite CSN – contribuții stabilite la nivel național) în vederea reducerii emisiilor lor
ambiție: guvernele au convenit ca, la fiecare cinci ani, să comunice planurile lor de acțiune, stabilind, cu fiecare nou plan, obiective mai ambițioase
transparență: țările au acceptat să se informeze reciproc, precum și publicul cu privire la rezultatul eforturilor lor de realizare a obiectivelor pe care și le-au propus, pentru a asigura transparența și supravegherea
solidaritate: statele membre ale UE și alte țări dezvoltate vor continua să ofere finanțare pentru combaterea schimbărilor climatice, pentru a ajuta țările în curs de dezvoltare să reducă emisiile, dar și să își consolideze reziliența față de efectele schimbărilor climatice.
https://www.consilium.europa.eu/ro/policies/climate-change/paris-agreement/#EU

## Slide 17: XII. Obiectivele UE.
Directiva privind performanța energetică a clădirilor (2010/31/UE) reglementează eficiența energetică a stocului de clădiri.
În scopul de a crește eficiența energetică, statele trebuiau să pună în aplicare cerințe minime de performanță energetică pentru clădirile noi și cele existente.
În plus, certificatele de performanță energetică trebuiau să fie incluse în toate contractele de vânzare sau anunțuri de închiriere a clădirilor.
Statele membre aveau obligația să se asigure că toate clădirile noi vor fi clădiri cu consum de energie aproape egal cu zero („nearly zero-energy”), până în 2021.

## Slide 18: XII. Obiectivele UE.
Directiva privind eficiența energetică (2012/27/UE) a avut ca scop reducerea consumului de energie primară a UE cu 20% până în 2020.
Articolul 7 al Directivei a introdus obligația ca fiecare stat membru să realizeze economii noi, în fiecare an, de 1,5 % din volumul vânzărilor anuale de energie către consumatorii final, prin utilizarea unor scheme de obligații sau a altor politici de măsuri direcționate către îmbunătățirea eficienței energetice în sectoarele rezidențial, industrie şi transporturi.
Mai mult, întreprinderile mari au fost obligate să efectueze un audit energetic, cu un prim audit energetic efectuat cel târziu până în decembrie 2015.
De asemenea, în conformitate cu Articolul 14, statele membre trebuiau să prezinte şi Planurile Naționale de Acțiune în domeniul Eficienței Energetice.

## Slide 19: XII. Obiectivele UE. Noua Directivă privind eficiența energetică (adoptată în data de 25 iulie 2023).
Consiliul a adoptat noi norme vizând reducerea consumului final de energie la nivelul UE cu 11,7% în 2030.
Statele membre vor asigura în mod colectiv o reducere a consumului final de energie cu cel puțin 11,7% în 2030, comparativ cu previziunile privind consumul de energie pentru 2030 efectuate în 2020.
Limita de consum pentru consumul final va fi obligatorie pentru statele membre în mod colectiv, în timp ce obiectivul privind consumul de energie primară va fi orientativ.
Formula pentru calcularea contribuțiilor naționale în vederea atingerii obiectivului va fi orientativă, cu posibilitatea de a se abate de la aceasta cu 2,5%.
Notes: Consumul final de energie reprezintă energia consumată de utilizatorii finali, în timp ce consumul de energie primară include, de asemenea, cuantumul utilizat pentru producerea și furnizarea de energie.
https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2023/07/25/council-adopts-energy-efficiency-directive/

## Slide 20: XII. Obiectivele UE. Noua Directivă privind eficiența energetică. Despre pompele de căldură.
Pompele de căldură sunt importante pentru decarbonizarea sistemului de furnizare a încălzirii și răcirii, inclusiv în cazul încălzirii centralizate.
Metodologia stabilită în anexa VII la Directiva (UE) 2018/2001 prevede norme pentru contabilizarea energiei captate de pompele de căldură ca fiind energie din surse regenerabile și previne dubla contabilizare a energiei electrice din surse regenerabile.
În scopul calculării ponderii energiei din surse regenerabile într-o rețea de încălzire centralizată, toată căldura care provine de la pompa de căldură și care intră în rețea ar trebui să fie contabilizată ca energie din surse regenerabile, cu condiția ca pompa de căldură să îndeplinească la momentul instalării sale criteriile minime de eficiență prevăzute în anexa VII la Directiva (UE) 2018/2001.

## Slide 21: XIII. Concluzii. Propuneri legislative.
Implementarea unui cadru legislativ clar cu privire la instalarea și mentenanța pompelor de căldură.
Suplimentarea finanțărilor pentru societățile care produc și instalează astfel de sisteme de pompe de căldură.
Suplimentarea subvențiilor de stat pentru persoanele fizice și juridice care doresc să achiziționeze pompele de căldură.